公开竞投采购文件

项目名称：广西建设职业技术学院南侧门及行政楼车辆进出系统采购项目

2021年1月

附件1

采购公告

我院南侧门及行政楼车辆进出系统采购，现将有关采购信息予以公告，欢迎符合条件的竞投供应商前来竞投。

一、项目名称：南侧门及行政楼车辆进出系统采购

二、采购需求：南侧门及行政楼车辆进出系统采购，预算28.581万元,详见附件2。

三、资质要求及条件：

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.国内注册（指按国家有关规定要求注册的）生产或经营范围包括本次采购货物及服务要求；3.对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将被拒绝参加本次采购活动；

4.本项目不接受联合体竞投。

四、领取采购信息资料时间及地点：请在广西建设职业技术学院官网http://www.gxjsxy.cn/公告栏自行下载电子资料。

五、本项目报价文件提交截止时间为2021年10月29日上午9：30时。竞投文件一式叁份（正本壹份、副本贰份）密封（加盖公章）送达广西南宁市罗文大道33号广西建设职业技术学院南大门并现场开标，收件人朱老师，逾期送达的将予以拒收，未密封、未盖章作无效竞投文件处理。

六、本项目将于2021年10月29日上午9：30时时在广西南宁市罗文大道33号广西建设职业技术学院行政楼裙楼4楼403开标室进行评审，竞投供应商不足三家时取消采购。

七、本项目不接受联合体竞投。

八、竞投文件要求

竞投供应商提交的竞投文件必须包含以下内容，并按下列顺序装订成册。一式叁份（正本壹份、副本贰份），密封盖章。

（1）竞投函；

（2）法定代表人证明书、授权委托书（如有委托时）；

（3）竞投报价函；

（4）技术规格响应、偏离情况说明表及商务响应表；

（5）企业相关材料复印件一套（营业执照、社保证明、业绩（协议或合同）等）；

（6）工作方案；

（7）质量保证承诺；

（8）售后服务承诺。

九、参加竞投的法定代表人或委托代理人递交复印件、委托书（法定代表人复印法人代表身份证，委托代理人复印身份证及法人代表授权委托书）按时把竞投文件送达广西建设职业技术学院罗文校区，逾期到达的取消竞投资格，到场竞投供应商不足3家的取消采购。

十、评分办法：采用百分制综合评分法（《评分办法》详见附件3）。

十一、竞投供应商及送货人员要符合新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控要求，出示健康码及公司健康证明。

十二、联系人：朱老师，联系电话：0771-3822569

附件：

- 采购公告

2.《采购需求表》

3.《评分办法》

4.《竞投文件（格式）》

后勤管理处(安全保卫处）

2021年10月26日

附件2：采购需求表

| 序号 | 项目名称 | 参考型号规格或配置技术参数（带“★”的部分为必须满足的技术条件，竞标参数必须相当于或者优于该要求，否则竞标无效） | 计量单位 | 数量 | 备注 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全岛 | 安全岛 高度：20公分 宽度：80公分 长：120公分 材质：混泥土贴瓷砖 | 个 | 6 |  |  |  |
| 2 | 地感线 | 1、耐磨耐高温阻燃线（200℃ 2、护套材质 RVV1*1 3、颜色：黑 4、绝缘厚度0.25 | 米 | 600 |  |  |  |
| 3 | 防撞立柱 | 加厚固定粗立柱，材质;冷轧钢；规格10*50CM；重量约1.0KG | 根 | 18 |  |  |  |
| 4 | 车道信息屏立柱 | 方式立柱、1.3米高、支架、一体化开模成型，铝合金型材、含H2S摄像机支架，用于固定摄像机、补光灯等 | 根 | 2 |  |  |  |
| 5 | 补光灯 | 1、应用范围：电子警察/卡口抓拍/超速抓拍/视频录像/车牌补光； ★2、LED灯数量：1W高亮度LED灯珠8颗； 3、控制：常亮/时控开关/光敏控制； 4、等级：IP67，室内外通用； 5、色温：白光5500-6500k； 6、光源角度：标准60°； 7、工作温度：-40°C~ +70°C； 8、照射距离：≤20米； 9、视角/视距：15°/100米，30°/60米，45°/40米, 60°/20米。 10、通光量：2800lm； 11、工作电压：AC 220V±10% 50Hz。 12、功率：15W； 13、使用寿命：＞50000h； 14、重量：2kg； 15、光衰：≤3%/年； | 个 | 9 |  |  |  |
| 6 | 千兆交换机 | 1、固定接口8个10/100/1000Base-T电口( Auto MDI/MDIX ) 2、电源DC12V/0.5A 3、工作温度0-40℃ 4、散热方式：自然散热 5、功耗：≤3.6W 6、支持Jumbo Frame，充分发挥千兆以太网性能，提高数据传输效率 7、支持绿色以太网技术，在端口无连接或连接短网线的情况下，自动降低功耗，达到设备节能目的 8、整机缓存高达1Mbits，能更好的适应多路监控等场景的业务特点 | 台 | 7 |  |  |  |
| 7 | 车牌识别软件 | ★1、H2软件，系统采用纯车牌识别的方式控制车辆进出、收费。 - 系统软件为绿色软件，一键式解压安装，无惧病毒侵扰。支持linux、windows平台，无版权纠纷（研发全基于开源平台）。 ★3、交叉备份，数据更安全。服务器数据灾难恢复，可直接从任何C端取得服务器数据。 ★4、系统采用B/S和C/S嵌套模式，C/S单点收费，B/S集中管理。 ★5、此次采购的车牌识别软件必须与采购人正在使用的停车场管理系统（型号：红门Hparking Net V4.0.0.2）完全兼容（在同一台服务器或电脑及同一数据库、同一个软件平台上进行管理）。 | 套 | 1 |  |  |  |
| 8 | 车牌识别一体机 | 1、车牌识别识别率 ≥99%，后五位识别率≥99.6% ； 2、触发方式 视频触发、地感线圈触发、视频和地感线圈混合触发； 3、图片输出 200万像素JPEG； ★4、成像器件 1/3"Panasonic Exmor Sensor,Progressive Scan,Super Low Light CMOS； 5、 有效像素 1920(H)×1080(V)； 6、最低照度 0.1Lux； 7、信噪比 ≥50db(AGC OFF) ； 8、宽动态范围 ≥100dB；接口； 9、光学镜头 接口 CS； 10、镜头 固定光圈；焦距 6mm； 11、网络接口 10/100M网络自适应，RJ45适配器；报警输入接口 用于接收地感信号；报警输出接口 用于控制道闸打开； ★12、音视频编码；视频编码 H.264 High Profile , Main Profile, Baseline编码MJPEG 编码；图像分辨率 主码流（分辨率可配置） 1920*1080（1080P），1-25（30）帧/秒1280*720（720P），1-25（30）帧/秒，704*576（D1），1-25(30)帧/秒，352*288（CIF），1-25(30)帧/秒；视频压缩码率 32Kbps～16Mbps连续可调，支持CBR/VBR，支持Onvif协议； 13、字幕叠加 支持通道名、日期时间、码流信息叠加，叠加位置可调。 14、环境温度 -40℃ - +80℃； 15、相对湿度 0% - 90%； ★16、防护等级 IP66； 17、设备功率 10W(MAX)； 18、设备尺寸 135(直径) *98.85（高）； 19、广告语最多支持字符：80个； 20、动态语音最多支持汉字：14个； 21、通讯方式：10/100M以太网； 22、相对气压：86KPa~106KPa，内置语音模块、同步语音提示； 23、环境温度：-40~70℃；相对湿度：5%~90%； 24、功耗：＜30W； 25、工作电压：AC220V±10% 50HZ； 26、防水等级：IP55 ★27、此次采购的车牌识别一体机必须与采购人正在使用的停车场管理系统（型号：红门Hparking Net V4.0.0.2）完全兼容（在同一台服务器或电脑及同一数据库、同一个软件平台上进行管理）。 | 台 | 6 |  |  |  |
| 9 | 自助缴费系统V1.0 | 满足使用微信扫码缴费；系统自动计算进场和出场的时间，按照收费标准，计算出的停车费用将会通过系统发送到微信上，车主核对信息之后，确认无误就可以点击支付，支付完成后即可开启道闸杆放行。 | 项 | 1 |  |  |  |
| 10 | 车检器 | 1、感器电缆由截面积不小于1.5mm2的多股铜导线构成，应用于超低压电路（AC32V以下），引出线带有屏蔽套；/ 2、设后的环形线圈绝缘电阻：>500MΩ（DC500V时）； 3、线圈电感量范围：70~1000μH；灵敏度：四级可调：高 0.02% L/L,中 0.06% L/L,中低0.2%L/L, 低 0.4% L/L; 4、频率：四级可调：高、中、中低、低（80-120Hz），频率取决于线圈的形状； 5、电源要求：AC220V±15% 50HZ±3Hz 150mA最大输入电流； 6、贮存温度：-40℃~+85℃ 7、操作温度：-30℃~+80℃ 8、湿度：10%--95%，无冷凝 9、检测器具有加电自动复位和人工复位两种功能 线圈糟的填充剂能保证低温不断裂，高温不软化。 10、反应时间：小于50ms MTBF: 50，000小时 MTTR：0.5 小时 | 个 | 2 |  |  |  |
| 11 | 闪银色快速道闸 | 闪银色快速道闸技术参数： 1、适用温度范围：—20℃～+70℃； 2、相对湿度：≤95%； 3、工作电压：AC 220V±15%； 4、电机参数：单相交流电机； 5、功率：50W； 6、工作电流：0.8A； 7、蜗轮减速器RV50 20:1； 8、转数：1400转/分； 9、电源：220V/50Hz； 10、闸杆运行时间：1.5--3秒； 11、重量（KG）：55KG； 12、道闸长度：1-4米； 13、使用环境：室内外全天候条件； 14、材料为A3钢，厚度：1.8MM； 15、防锈工艺处理，使机箱在户外恶劣的环境中，具有延长防锈时间、抗紫外线及在阳光下暴晒不易变色，汽车工业级烤漆，保证10年不褪色。 16、闸杆永久性90度角运动机构，免除360度带来的意外事故发生。 17、快速杆具备独特的不伤车，时速80公里的车撞过闸杆不伤主机。 18、特别设计双重自锁，外力不能改变闸杆的停止位置卸荷装置，以防止外力损坏； 19、特别设计一套平衡机构，确保运行轻快、平稳、输入功率小； 20、增设紧急手动装置，以防止意外事件的发生； 21、增设一套防砸车控制系统，确保车辆安全； | 台 | 2 |  |  |  |
| 12 | 智能道闸 | 智能道闸技术参数： 1、适用温度范围：—20℃～+70℃； 2、相对湿度：≤95%； 3、工作电压：AC 220V±15%； 4、电机参数：单相交流电机； 5、功率：50W； 6、工作电流：0.8A； 7、蜗轮减速器RV50 20:1； 8、转数：1400转/分； 9、电源：220V/50Hz； 10、闸杆运行时间：1.5--3秒； 11、重量（KG）：55KG； 12、道闸长度：1-4米； 13、使用环境：室内外全天候条件； 14、材料为A3钢，厚度：1.8MM； 15、防锈工艺处理，使机箱在户外恶劣的环境中，具有延长防锈时间、抗紫外线及在阳光下暴晒不易变色，汽车工业级烤漆，保证10年不褪色。 16、闸杆永久性90度角运动机构，免除360度带来的意外事故发生。 17、快速杆具备独特的不伤车，时速80公里的车撞过闸杆不伤主机。 18、特别设计双重自锁，外力不能改变闸杆的停止位置卸荷装置，以防止外力损坏； 19、特别设计一套平衡机构，确保运行轻快、平稳、输入功率小； 20、增设紧急手动装置，以防止意外事件的发生； 21、增设一套防砸车控制系统，确保车辆安全； | 台 | 4 |  |  |  |
| 13 | 收费系统操作仪 | CPU:十代i7-10700及以上，内存：16G 硬盘：512G SSD 显卡：RX550X 4G及以上，显示器23寸。 | 台 | 3 |  |  |  |
| 二、商务需求表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 竞投报价要求 |  | 本项目为交钥匙工程，竞投报价包含设备、随配附件、备品备件、工具、运抵指定交货地点、保险、现场安装、调试及验收的各种费用和售后服务、人工费、税金及其他所有成本费用的总和。竞投成交供应商必须保证整个项目的正常运行，并能通过采购人的项目验收。竞投成交供应商负责工人人身、设备安全责任。 |  |  |  |  |  |
| 售后服务要求 |  | 1、质保期不少于一年，按规定实行产品“三包”，要求在竞投文件上注明“三包”期限；免费送货上门，免费现场安装调试至验收合格，免费培训。 2、如系统出现问题或采购人有服务需求的，中标供应商应在30分钟内响应；需要现场维修的，应在2小时内到达现场；一般故障问题应在8小时内解决，重大问题或其它无法迅速解决的问题应在一周内解决或提出明确解决方案，否则中标供应商应赔偿采购人的相应损失；提供系统终身维护服务。 |  |  |  |  |  |
| 交付使用时间及交付地点 |  | 1、交货时间：自合同签订之日起10日内（日历日）交货。 2、交货地点：广西南宁市（采购人指定地点）。 |  |  |  |  |  |
| 其他要求 |  | 1、付款方式：验收合格后并收到发票原件确认无误后十个工作日内以转账方式向成交供应商一次性支付服务费用。 ★2、要求货物需求一览表中所有设备须与采购人正在使用的停车场管理系统（型号：红门Hparking Net V4.0.0.2）实现无缝对接。签订合同后5个工作日内成交人须按采购文件的要求及响应文件的承诺进行重要设备现场演示验收。如3日内进行更换、调试后仍不能通过演示验收则成交人需立即停止供货，采购人有权解除合同（本项目不接受部分产品验收），并保留追究其法律责任和要求赔偿的权利。 |  |  |  |  |  |

附件3：

评分办法

一、评审原则

（一）评审依据：评委将以竞投供应商提交的报价文件为评依据，对竞投供应商提交报价（30分）、技术分（35分）、售后服务方案分（15分）、商务分（20分）等四方面进行综合评定。

（二）评审方式：以不公开方式进行评审。按得分高低顺序评出候选单位（综合得分相等时，报价低者优先；报价也相等的，由评委采用记名投票方式确定）。

二、评分准

1.价格分………………………………………………………………………………………满分30分

价格分计算公式：

(1) 按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2020]181号），竞投单位认定为小型和微型企业的（以竞投文件提供的符合规定的有关证明材料为准），并提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他小型、微型企业制造的货物的（不包括使用大型企业注册商的货物），对竞投价给予10%的扣除，扣除后的价格为评审报价，即评审报价=竞投价×（1-10%）；除上述情况外，评审报价=竞投价。

竞投产品提供企业按《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)认定为监狱企业的，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

竞投供应商及其竞投产品提供单位按《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)认定为残疾人福利性单位的，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。

(2)以进入评审的最低的评审报价为30分。

竞投供应商最低评审报价金额（元）

(3)某竞投供应商价格分                                     ×30分

某竞投供应商有效评审报价金额（元）

- 2.技术服务分……………………………………………………………………………满分35分

（1）技术方案（满分20分）

一档0-7分：技术方案一般，系统设计基本完整，对用户需求理解一般，系统功能一般，基本满足项目的需求，方案就现有停车场管理系统（型号：红门Hparking Net V4.0.0.2）能实现无缝对接，并能提供兼容性证明文件承诺书；

二档7.1-14分：满足一档的基础上，技术方案合理，系统设计完整，理解用户需求，系统功能齐全，满足项目的需求，并且能够提供项目安装效果图；

三档14.1-20分：满足二档的基础上，技术方案优秀，系统设计完整清晰，理解用户需求透彻，系统功能齐全完善，具有先进性，完全满足项目的需求，并且有合理化建议。

（2）项目组织实施方案分（满分15分）

由评委依据投标人提供的项目组织实施方案，从拟投入人、财、物以及实施能力情况等方面，对投标人项目组织实施方案进行评审，并在相应等级内给投标人独立打分。

一档0-5分：提供的项目实施组织方案能基本满足招标文件要求；

二档5.1-10分：提供的项目实施组织方案较完整，能说明实施各个阶段工作安排和进度计划，人员安排科学合理并且在西乡塘区内有项目实施或项目管理人员及施工人员3人以上（需提供项目管理人员在广西区内社保缴纳证明）；

三档10.1-15分：提供的项目实施组织方案较完整，详细说明实施各个阶段工作安排和进度计划，有施工组织方案形成项目管理文档计划，有项目管理组织机构图， 能说明人员安排及实施进度，有项目进度图并有质量保证措施、项目风险管理措施，能提供项目联调及验收方案，方案全面、描述详细，完全准确地理解项目需求，部署科学可靠，人员安排科学合理并且在西乡塘区内有项目实施或项目管理人员5人以上（需提供项目管理人员在广西区内社保缴纳证明）。

- 3、售后服务方案分………………………………………………………………………满分15分

- （1）由评委在打分前根据各供应商响应文件提供的针对本项目的售后服务方案综合比较，确定各供应商所属档次，然后评委在各档次内打分：

一档0-5分：售后服务方案一般，基本满足项目需求，针对本项目制定有本地化售后服务、培训方案且基本满足采购人需求的，西乡塘区内售后服务人员不少于3人（需提供售后服务人员在广西区内社保缴纳证明）。

二档5.1-10分：在满足上一档的基础上，售后服务方案合理，服务和培训方案内容较具体、完整，服务项目较齐全，投入服务资源较充足，满足项目服务要求；服务管理能力较好，并且在服务期内提供不少于1名的高级软件开发工程师负责本项目系统对接及系统开发（提供工业和信息化部教育与考试中心颁发的证书复印件），西乡塘区内售后服务人员不少于5人（需提供售后服务人员在广西区内社保缴纳证明）。

三档10.1-15分：在满足上一档的基础上，售后服务方案优秀，服务和培训方案内容详细、可行、有针对性，服务项目方案齐全，投入服务资源充足，全面满足或优于项目服务要求。西乡塘区内售后服务人员不少于7人（需提供售后服务人员在广西区内社保缴纳证明）。

4、商务分………………………………………………………………………………满分20分

（1）投标人获得质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书的（提供证书复印件须加盖投标人公章，原件备查）每提供一份得2分，满分10分；

（2）投标人有车辆管理系统同类项目服务业绩（须在投标文件中提供项目合同复印件并加盖单位公章），每1份合同得2分，满分6分。

（3）广西区内的企业（根据营业执照的注册所在地）或在本地有分公司，具有本地化服务能力的，得4分。

三、总得分＝1＋2＋3+4

附件4：竞投文件（格式）

广西建设职业技术学院南侧门及行政楼车辆进出系统采购

竞投文件

竞投单位：                  （盖章）

法定代表人或其授权代表：    （签名）

二〇二一年   月   日

目  录

4.1 竞投函

4.2.1法定代表人证明书

4.2.2法定代表人授权委托书（如有委托时）

4.3 竞投报价函

4.4技术规格响应、偏离情况说明表及商务响应表

4.5 企业资质材料复印件一套（营业执照、社保证明、业绩（协议或合同）等）

4.6 工作方案

4.7 质量承诺函

4.8 服务承诺函

4.1竞投函

竞 投 函

广西建设职业技术学院（采购单位名称）：

我方全面研究了 “                ”项目采购文件，决定参加贵单位组织的本项目竞投。我方授权                  （姓名、职务）代表我方                        （竞投单位的名称）全权处理本项目竞投的有关事宜。

1、一旦我方成交，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证于合同签字生效后保质保量完成合同约定的工作内容。

2、我方承诺如有以下行为之一，造成贵单位损失的，应承担损害赔偿责任。

（1）如果我方在竞投有效期内撤回竞投；

（2）我方提供了虚假响应采购文件的竞投文件；

（3）在竞投过程中有违规违纪行为；

（4）我方在竞投有效期内收到成交通知书后，由于我方原因不能按照采购文件要求与采购人签订并履行合同。

3、我方愿意提供贵方可能另外要求的，与竞投有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。

4、我方完全理解采购人不一定将合同授予最低报价的竞投供应商的行为。

竞投单位：           （盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：

通讯地址：                                     邮政编码：

联系电话：                                     传    真：

日    期：        年   月   日

4.2.1法定代表人证明书

法定代表人（负责人）身份证明书

投 标 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：                年              月             日

经营期限：

姓    名：                   性      别：

年    龄：                   职      务：

身份证号码：

系                                  （竞投单位）的法定代表人。

特此证明。

竞投单位（盖章）：

年        月        日

附：法定代表人有效身份证正、反面

| 法定代表人有效身份（反面） | 法定代表人有效身份（反面） |
| --- | --- |

4.2.2法定代表人授权委托书（如有委托时）

法定代表人授权委托书

（如有委托时）

致： 广西建设职业技术学院

我             （姓名）系                  （竞投单位）的法定代表人，现授权委托本单位在职职工           （姓名）以我方的名义参加                项目的公开竞投活动，并代表我方全权办理针对上述项目的竞投、谈判、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

被授权人签名：                                法定代表人（负责人）签名：

所在部门职务：                                职务：

被授权人身份证号码：

附：            （授权人）身份证（正、反面）

（被授权人）身份证（正、反面）

| （授权人）身份证（反面） | （授权人）身份证（反面） |
| --- | --- |
| （被授权人）身份证（反面） | （被授权人）身份证（反面） |

竞投单位（盖章）：

年  月  日

4.3竞投报价函

竞投报价函

__________________（采购单位名称）：

我方收到____________________________（采购项目名称）的采购文件，经详细研究，决定参加该采购项目的竞投。

1、愿意按照采购文件中的一切要求，完成本次采购项目，竞投报价             （大写：                     ）元。

2、我们完全理解和接受贵方采购文件的一切规定和要求，完全答应采购文件中规定的所有条件和采购评审办法。

3、在整个竞投过程中，我方若有违规行为，贵方可按《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国招投法》之规定给予惩罚，我方完全接受。

4、若我们成为实际中人，我方将按照最终采购结果签订合同，并且严格履行合同义务。本承诺函将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

附件：竞投报价表

竞投单位（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

地址：

联系人：

电话：

传真：

邮编：

年 月 日

竞投报价函附件

竞投报价表

| 序号 | 项目名称 | 参考型号规格或配置技术参数 | 计量 单位 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |
| 合计：大写（……） 小写（……） |  |  |  |  |  |  |

竞投单位（盖章）：

法人代表或委托代理人（签字）：

日       期：

4.4技术规格响应、偏离情况说明表及商务响应表

技术规格响应、偏离情况说明表

| 项号 | 名称 | 采购文件要求 | 响应承诺 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |

应对照采购文件的“技术参数要求”，在“响应承诺”中逐条对采购文件的技术规格做出实质性的响应承诺，并在“偏离情况”中申明与技术规格条文的响应和偏离（正偏离、响应无偏离或负偏离）。

竞投单位（盖章）：

法人代表或委托代理人（签字）：

日       期：

商务响应表

| 项目 | 采购文件要求 | 是否响应 | 供应商的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 竞投报价要求 |  |  |  |
| 售后服务要求 |  |  |  |
| 交付使用时间及交付地点 |  |  |  |
| 其他要求 |  |  |  |

竞投单位（盖章）：

法人代表或委托代理人（签字）：

日       期：

4.5企业相关材料复印件一套（营业执照、业绩（协议或合同）等）

4.6工作方案（格式自拟）

4.7质量承诺函

质量承诺函

广西建设职业技术学院 ：

我代表供方为保证中项目的质量特作如下承诺：

（格式自拟）

若中，本承诺函将作为合同不可分割的部分，与合同具有同等法律效力。

竞投单位：                                   （盖章）

法定代表人或委托代理人                   （签字）

日期：         年     月     日

4.8服务承诺函

服务承诺函

广西建设职业技术学院：

我代表供方对中合同项目的服务作如下承诺：

（格式自拟）

若中，本承诺函将作为合同不可分割的部分，与合同具有同等法律效力。

竞投单位：                                  （盖章）

法定代表人或委托代理人：                 （签名）

日期：       年     月     日