附件1：

询价通知书

:

我院拟进行智能电表及配件采购,需采购现向贵单位进行询价。

- 采购需求：智能电表及配件采购，预算39750元，具体要求详见附表1。

- 递交报价文件时间要求：

递交报价文件截止时间为2021年4月13日上午10：00时前，逾期送达的报价文件恕不接受。

- 报价要求：价格一次报出，不得更改。报价文件电子版要求盖章。

- 本项目根据询价小组推荐结果，按照符合采购项目需求、质量和服务的情况下，报价最低的原则确定成交供应商。

- 电子报价文件发送邮箱

- 邮箱：3095728411@qq.com

- 联系人：__甘老师

（三）电话：_0771-3834397_

广西建设职业技术学院后勤管理处（安全保卫处）                              2021年4月9日

附表1：

| 广西建设职业技术学院采购询价单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填报单位：(公章) 填报时间： 年 月 日 单位：元 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 型号规格或配置技术要求 | 计量单位 | 数量 | 单价(元) | 小计(元) | 备注 |
| 1 | 单相费控智能电能表 | 深圳市北电仪表有限公司，DDZY1225-U 5（60A），包含辅材、安装、调试、旧表拆除等，要求可无缝接入（在同一数据库及软件界面）学校正在使用的电控系统软件 | 个 | 95 |  |  |  |
| 2 | 集中器 | 深圳市北电仪表有限公司，DJEL33-BDG2型，包含辅材、安装、调试等，要求可无缝接入（在同一数据库及软件界面）学校正在使用的电控系统软件 | 个 | 2 |  |  |  |
| 3 | 485通讯线路 | 广西阳工电线电缆有限公司、RVVP2*0.75、用于电表间通讯线路的连接、楼层电表间的通信线路的连接 | 米 | 200 |  |  |  |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计大写： |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、提交询价单的同时应提供营业执照复印件，授权书；2、所提供的货物质量不符合要求时，包退货、换货，质保期半年（多次所提供的货物质量不符合要求时，取消该供应商本次中标资格，所有损失由供应商自己负责）3、免费送货上门，送货人要求健康，严格遵守学院新冠防疫管理要求；4、价格均为含税价格，报价超过预算无效。

联系人：             联系电话：               传真：          地址：